## Start
ElektroWorks Werkzeugkasten
Stromkreisverzeichnis Light (Gratis)
Kostenloses Stromkreisverzeichnis für Unterverteilungen — 60 Stromkreise, Kopfdaten aus Stammdaten, druckfertig.
Version | 1.0.0
Build-Datum | 11.09.2026
Hersteller | Steffens ElektroWorks, Inhaber Fabian Steffens, Paderborn
Support | werkzeugkasten@steffens-elektroworks.de
Web | https://steffens-elektroworks.de/werkzeugkasten/
Kurzanleitung
1. | Blatt Stammdaten ausfüllen: Firma, Bearbeiter, Kontaktdaten. Diese Angaben erscheinen automatisch im Kopf des Verzeichnisses.
2. | Blatt Stromkreise: je Stromkreis eine Zeile (gelbe Zellen). Nummer, Bezeichnung, Raum, Schutzorgan, RCD-Zuordnung, Leitung, Reihe und Position.
3. | Die Zusammenfassung unten zählt Stromkreise, Leitungsschutzschalter und Zuordnungen automatisch; rote Zellen bedeuten „Hinweis: prüfen“.
4. | Drucken über Datei → Drucken; das Blatt ist auf A4 quer mit Wiederholungskopf eingerichtet.
5. | Klemmenliste, Beschriftungsstreifen, Stücknachweis, Verlustleistungsnachweis und Kalkulation enthält Modul 1 (Vollversion).
Legende
Eingabezelle (gelb, blaue Schrift) — hier tragen Sie Werte ein
Berechnete Zelle (schwarz) — bitte nicht überschreiben
Verweis auf das Blatt Stammdaten (grün)
Rot hinterlegt = Hinweis: prüfen · Grün = plausibel · Grau = keine Angabe
Normstand (Stand bei Erstellung — bitte gegen die eigene Normausgabe prüfen)
Norm | Ausgabe | Bezug im Produkt
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) | 2012-06 (Stand bei Erstellung) | Kennzeichnung und Dokumentation der Schaltgerätekombination
DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3) | 2012-06 (Stand bei Erstellung) | Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) | 2014-10 (Stand bei Erstellung) | Kennzeichnung der Stromkreise, Stromkreisverzeichnis
DIN 18015-1 | 2020-05 (Stand bei Erstellung) | Planungsgrundlagen elektrischer Anlagen in Wohngebäuden
Haftungs- und Verantwortungshinweis
Der ElektroWorks Werkzeugkasten ist eine Dokumentations- und Plausibilitätshilfe für Elektrofachkräfte. Er ersetzt weder die Planung noch die Prüfung und Bewertung durch eine Elektrofachkraft und enthält keine Normtexte oder Normtabellen. Grenzwerte, Tabellenwerte und Faktoren sind aus den jeweils gültigen Normen bzw. Herstellerangaben zu entnehmen und einzutragen. Die Verantwortung für Auslegung, Prüfung, Bewertung und Dokumentation der Anlage liegt beim Anwender. Steffens ElektroWorks führt keine Prüfungen oder Installationen aus.
Lizenz und Support
Einzelplatzlizenz: Nutzung durch eine Person bzw. einen Arbeitsplatz für beliebig viele eigene Projekte; Weitergabe der Datei ist untersagt. Business-Lizenz: bis fünf Arbeitsplätze eines Betriebs. Normupdates 12 Monate ab Kauf per Neudownload. Support: werkzeugkasten@steffens-elektroworks.de (Download, Lizenz, Kompatibilität; keine fachliche Einzelfallberatung).
Erstellt mit KI-Unterstützung, fachlich geprüft durch Fabian Steffens, Elektrotechniker und Fachplaner TGA Elektro.
Blattschutz: Die Fachblätter sind ohne Passwort geschützt, damit Formeln nicht versehentlich überschrieben werden. Aufheben über Überprüfen → Blattschutz aufheben (Excel) bzw. Extras → Dokument schützen (LibreOffice).

## Stammdaten
Stammdaten
Diese Angaben erscheinen automatisch in den Kopfzeilen aller Fachblätter. Gelbe Zellen ausfüllen.
Feld | Ihre Angabe
Firma / Betrieb | Muster Elektrotechnik GmbH
Inhaber / Verantwortliche Elektrofachkraft | Max Mustermann
Straße, Hausnummer | Musterstraße 1
PLZ Ort | 33100 Paderborn
Telefon | 05251 000000
E-Mail | info@muster-elektro.de
Web | www.muster-elektro.de
Bearbeiter / Prüfer | Max Mustermann
Prüfgerät (Typ) | Installationstester Typ X
Prüfgerät Seriennummer | SN 000000
Kalibrierung gültig bis | 31.12.2027
Logo
Logo hier einfügen (Einfügen → Bilder). Empfohlen: Breite ca. 5 cm, PNG mit transparentem Hintergrund. Das Logo wird nicht automatisch auf die Fachblätter übernommen; fügen Sie es dort bei Bedarf in den Kopfbereich ein.

## Stromkreise
Stromkreisverzeichnis
Anlage / Verteiler | UV 2-reihig 63 A, Wohnung mit Wallbox 11 kW |  |  |  |  | Datum | 11.09.2026 | Netzform | TN-C-S
Gelbe Zellen ausfüllen. Ein Stromkreis je Zeile. Kapazität: 60 Stromkreise. Vollversion mit 200 Zeilen, Klemmenliste und Beschriftungsstreifen: Modul 1.
Nr. | Bezeichnung | Raum | Schutzorgan | In (A) | Charakt. | RCD-Zuordnung | Leitung (Typ) | Querschn. (mm²) | Reihe | TE-Pos. | Bemerkung
F1 | Licht Flur / Küche | Flur, Küche | LS 1-polig | 10 | B | RCD 1 | NYM-J 3x1,5 | 1.5 | 1 | 5
F2 | Steckdosen Küche Arbeitsplatte | Küche | LS 1-polig | 16 | B | RCD 1 | NYM-J 3x2,5 | 2.5 | 1 | 6
F3 | Herd | Küche | LS 3-polig | 16 | B | RCD 1 | NYM-J 5x2,5 | 2.5 | 1 | 7
F4 | Steckdosen Wohnzimmer | Wohnzimmer | LS 1-polig | 16 | B | RCD 1 | NYM-J 3x2,5 | 2.5 | 1 | 10
F5 | Licht Wohnen / Schlafen | Wohnen, Schlafen | LS 1-polig | 10 | B | RCD 2 | NYM-J 3x1,5 | 1.5 | 2 | 5
F6 | Steckdosen Schlafzimmer | Schlafzimmer | LS 1-polig | 16 | B | RCD 2 | NYM-J 3x2,5 | 2.5 | 2 | 6
F7 | Bad Steckdosen / Waschmaschine | Bad | LS 1-polig | 16 | B | RCD 2 | NYM-J 3x2,5 | 2.5 | 2 | 7
F8 | Wallbox 11 kW | Garage | LS 3-polig | 16 | B | RCD 3 | NYM-J 5x2,5 | 2.5 | 2 | 8
Zusammenfassung (automatisch)
Stromkreise gesamt | [5 empty] | davon LS 1-polig
Zeilen mit fehlender Angabe (Hinweis: prüfen) | [5 empty] | davon LS 3-polig
Doppelte Stromkreisnummern | [5 empty] | Höchste belegte Reihe
Stromkreise je RCD-Zuordnung (automatisch)
RCD | Anzahl Stromkreise |  | Hinweis
RCD 1
RCD 2
RCD 3
RCD 4
RCD 5
RCD 6
Die Grenze von 6 Stromkreisen je RCD ist ein verbreiteter Praxis-Richtwert (öffentliche Fachliteratur), kein Normwert. Bewertung durch die Elektrofachkraft.
Vollversion: Modul 1 — Verteilerbau-Dokumentationspaket mit 200 Stromkreisen, automatischer Klemmenliste, Beschriftungsstreifen, Stücknachweis, Verlustleistungsnachweis, Stückliste mit Kalkulation, Konformitätserklärung, Typenschild und Übergabeprotokoll: https://steffens-elektroworks.de/werkzeugkasten/modul-1-dokumentationspaket.php

## Änderungen
Änderungshistorie
Version | Datum | Änderung
1.0.0 | 11.09.2026 | Erstausgabe der Gratis-Version (60 Stromkreise, ohne Klemmenliste und Kalkulation).